Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego

### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział 
w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17

- Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w przedmiarze (tzw. „ślepym” kosztorysie), stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Uzupełnieniem przedmiaru prac jest część graficzna dokumentacji projektowej – stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego obecnie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

- Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

• organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszystkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, dostawa mediów do celów budowy;

• po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.